## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | ENAP AUDITORIO | SINAPI - 09/2021 - Distrito Federal SBC - 10/2021 - Distrito Federal |  |  | 28,0% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇO PRELIMINARES | [8 empty] | 268700.51 | 7.469%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 268700.51 | 7.469%
1.1.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 18786.25 | 23765.24 | 281.16 | 24046.4 | 166356.68 | 1968.12 | 168324.8 | 4.679%
1.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 3465.25 | 4042.51 | 393.01 | 4435.52 | 28297.57 | 2751.07 | 31048.64 | 0.8631%
1.1.3 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 5072.72 | 6196.72 | 296.36 | 6493.08 | 43377.04 | 2074.52 | 45451.56 | 1.263%
1.1.5 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 7 | 955.69 | 0 | 1223.28 | 1223.28 | 0 | 8562.96 | 8562.96 | 0.238%
1.1.6 | 023716 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO | m³ | 55 | 217.51 | 103.07 | 175.34 | 278.41 | 5668.85 | 9643.7 | 15312.55 | 0.4257%
2 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [8 empty] | 133286.25 | 3.705%
2.1 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 240 | 16.82 | 12.35 | 9.17 | 21.52 | 2964 | 2200.8 | 5164.8 | 0.1436%
2.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 286 | 19.87 | 14.29 | 11.14 | 25.43 | 4086.94 | 3186.04 | 7272.98 | 0.2022%
2.3 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 271 | 28.18 | 17.04 | 19.03 | 36.07 | 4617.84 | 5157.13 | 9774.97 | 0.2717%
2.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 198 | 17.1 | 1.11 | 20.77 | 21.88 | 219.78 | 4112.46 | 4332.24 | 0.1204%
2.5 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 186 | 28.23 | 1.3 | 34.83 | 36.13 | 241.8 | 6478.38 | 6720.18 | 0.1868%
2.6 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 136 | 46.68 | 1.61 | 58.14 | 59.75 | 218.96 | 7907.04 | 8126 | 0.2259%
2.7 | 89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60 | 58.09 | 1.81 | 72.54 | 74.35 | 108.6 | 4352.4 | 4461 | 0.124%
2.8 | 94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 385 | 102.39 | 20.84 | 110.21 | 131.05 | 8023.4 | 42430.85 | 50454.25 | 1.403%
2.9 | 94791 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15 | 419.94 | 11.92 | 525.6 | 537.52 | 178.8 | 7884 | 8062.8 | 0.2241%
2.10 | 94790 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 299.7 | 11.92 | 371.69 | 383.61 | 119.2 | 3716.9 | 3836.1 | 0.1066%
2.11 | 95141 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 30.45 | 8.94 | 30.03 | 38.97 | 89.4 | 300.3 | 389.7 | 0.01083%
2.12 | 94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 74.69 | 12.51 | 83.09 | 95.6 | 125.1 | 830.9 | 956 | 0.02657%
2.13 | 89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 3.83 | 2.01 | 2.89 | 4.9 | 20.1 | 28.9 | 49 | 0.001362%
2.14 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20 | 5.9 | 3.08 | 4.47 | 7.55 | 61.6 | 89.4 | 151 | 0.004197%
2.15 | 89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 5.45 | 1.88 | 5.09 | 6.97 | 37.6 | 101.8 | 139.4 | 0.003875%
2.16 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 14.64 | 2.77 | 15.96 | 18.73 | 27.7 | 159.6 | 187.3 | 0.005206%
2.17 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 20.37 | 3.27 | 22.8 | 26.07 | 32.7 | 228 | 260.7 | 0.007247%
2.18 | 94668 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 56.42 | 12.51 | 59.7 | 72.21 | 125.1 | 597 | 722.1 | 0.02007%
2.19 | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 6.7 | 1.53 | 7.04 | 8.57 | 7.65 | 35.2 | 42.85 | 0.001191%
2.20 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 19.85 | 3.27 | 22.13 | 25.4 | 35.97 | 243.43 | 279.4 | 0.007767%
2.21 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.13 | 2.77 | 11.47 | 14.24 | 13.85 | 57.35 | 71.2 | 0.001979%
2.22 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 9.02 | 5.81 | 5.73 | 11.54 | 58.1 | 57.3 | 115.4 | 0.003208%
2.23 | 89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 13.68 | 6.92 | 10.59 | 17.51 | 69.2 | 105.9 | 175.1 | 0.004867%
2.24 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 15.34 | 4.17 | 15.46 | 19.63 | 41.7 | 154.6 | 196.3 | 0.005457%
2.25 | 89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 83.96 | 6.07 | 101.39 | 107.46 | 30.35 | 506.95 | 537.3 | 0.01494%
2.26 | 89523 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 99.03 | 6.82 | 119.93 | 126.75 | 34.1 | 599.65 | 633.75 | 0.01762%
2.27 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 4.68 | 2.97 | 3.02 | 5.99 | 29.7 | 30.2 | 59.9 | 0.001665%
2.28 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 5.66 | 3.48 | 3.76 | 7.24 | 34.8 | 37.6 | 72.4 | 0.002013%
2.29 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 11.37 | 6.92 | 7.63 | 14.55 | 69.2 | 76.3 | 145.5 | 0.004045%
2.30 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 13.43 | 4.17 | 13.02 | 17.19 | 41.7 | 130.2 | 171.9 | 0.004778%
2.31 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 35.48 | 4.95 | 40.46 | 45.41 | 19.8 | 161.84 | 181.64 | 0.005049%
2.32 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 111.7 | 6.07 | 136.9 | 142.97 | 24.28 | 547.6 | 571.88 | 0.0159%
2.33 | 89521 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 131.69 | 6.82 | 161.74 | 168.56 | 27.28 | 646.96 | 674.24 | 0.01874%
2.34 | 94686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 278.32 | 18.79 | 337.45 | 356.24 | 187.9 | 3374.5 | 3562.4 | 0.09903%
2.35 | 94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 78.64 | 14.25 | 86.4 | 100.65 | 142.5 | 864 | 1006.5 | 0.02798%
2.36 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 11.47 | 7.74 | 6.94 | 14.68 | 77.4 | 69.4 | 146.8 | 0.004081%
2.37 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.76 | 9.21 | 12.24 | 21.45 | 92.1 | 122.4 | 214.5 | 0.005963%
2.38 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 21.19 | 5.56 | 21.56 | 27.12 | 55.6 | 215.6 | 271.2 | 0.007539%
2.39 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 83.62 | 8.09 | 98.94 | 107.03 | 40.45 | 494.7 | 535.15 | 0.01488%
2.40 | 89631 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 127.88 | 9.1 | 154.58 | 163.68 | 45.5 | 772.9 | 818.4 | 0.02275%
2.41 | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 225.66 | 25.04 | 263.8 | 288.84 | 250.4 | 2638 | 2888.4 | 0.08029%
2.42 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 18.91 | 9.21 | 14.99 | 24.2 | 92.1 | 149.9 | 242 | 0.006727%
2.43 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 19.94 | 5.56 | 19.96 | 25.52 | 55.6 | 199.6 | 255.2 | 0.007094%
2.44 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 29.57 | 5.56 | 32.28 | 37.84 | 55.6 | 322.8 | 378.4 | 0.01052%
2.45 | 94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 78.64 | 14.25 | 86.4 | 100.65 | 142.5 | 864 | 1006.5 | 0.02798%
2.46 | 94700 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 128.26 | 25.04 | 139.13 | 164.17 | 250.4 | 1391.3 | 1641.7 | 0.04564%
2.47 | 89441 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.2 | 4.63 | 16.1 | 20.73 | 46.3 | 161 | 207.3 | 0.005762%
2.48 | 103043 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 29.16 | 2.77 | 34.55 | 37.32 | 27.7 | 345.5 | 373.2 | 0.01037%
2.49 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 122.83 | 13.15 | 144.07 | 157.22 | 78.9 | 864.42 | 943.32 | 0.02622%
2.50 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 296.3 | 22.07 | 357.19 | 379.26 | 44.14 | 714.38 | 758.52 | 0.02109%
2.51 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 96.54 | 10.04 | 113.53 | 123.57 | 40.16 | 454.12 | 494.28 | 0.01374%
2.52 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 27.68 | 4.26 | 31.17 | 35.43 | 42.6 | 311.7 | 354.3 | 0.009849%
2.53 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 75.25 | 8.56 | 87.76 | 96.32 | 85.6 | 877.6 | 963.2 | 0.02677%
2.54 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 96.54 | 10.04 | 113.53 | 123.57 | 100.4 | 1135.3 | 1235.7 | 0.03435%
3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 74434.07 | 2.069%
3.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 259 | 62.51 | 17.23 | 62.78 | 80.01 | 4462.57 | 16260.02 | 20722.59 | 0.576%
3.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 284 | 80.84 | 6.97 | 96.5 | 103.47 | 1979.48 | 27406 | 29385.48 | 0.8168%
3.3 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 20 | 32.49 | 5.41 | 36.17 | 41.58 | 108.2 | 723.4 | 831.6 | 0.02312%
3.4 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 20 | 40.1 | 5.41 | 45.91 | 51.32 | 108.2 | 918.2 | 1026.4 | 0.02853%
3.5 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 15 | 72.86 | 7.16 | 86.1 | 93.26 | 107.4 | 1291.5 | 1398.9 | 0.03889%
3.6 | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 20 | 85.81 | 44.05 | 65.78 | 109.83 | 881 | 1315.6 | 2196.6 | 0.06106%
3.7 | 101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10 | 1474.42 | 576.68 | 1310.57 | 1887.25 | 5766.8 | 13105.7 | 18872.5 | 0.5246%
4 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [8 empty] | 65083 | 1.809%
4.1 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40 | 28.58 | 10.45 | 26.13 | 36.58 | 418 | 1045.2 | 1463.2 | 0.04067%
4.2 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20 | 17.93 | 11.62 | 11.33 | 22.95 | 232.4 | 226.6 | 459 | 0.01276%
4.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30 | 26.95 | 14.72 | 19.77 | 34.49 | 441.6 | 593.1 | 1034.7 | 0.02876%
4.4 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 41.15 | 21.7 | 30.97 | 52.67 | 217 | 309.7 | 526.7 | 0.01464%
4.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 136 | 56.07 | 14.33 | 57.43 | 71.76 | 1948.88 | 7810.48 | 9759.36 | 0.2713%
4.6 | 97444 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 116.91 | 31.34 | 118.3 | 149.64 | 94.02 | 354.9 | 448.92 | 0.01248%
4.7 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 23.07 | 9.68 | 19.84 | 29.52 | 96.8 | 198.4 | 295.2 | 0.008206%
4.8 | 89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 5 | 23.92 | 3.86 | 26.75 | 30.61 | 19.3 | 133.75 | 153.05 | 0.004254%
4.9 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10.94 | 5.03 | 8.97 | 14 | 50.3 | 89.7 | 140 | 0.003892%
4.10 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 6.98 | 3.86 | 5.07 | 8.93 | 38.6 | 50.7 | 89.3 | 0.002482%
4.11 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 23.12 | 9.68 | 19.91 | 29.59 | 96.8 | 199.1 | 295.9 | 0.008225%
4.12 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 4 | 27.05 | 3.86 | 30.76 | 34.62 | 15.44 | 123.04 | 138.48 | 0.003849%
4.13 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 10.36 | 5.03 | 8.23 | 13.26 | 25.15 | 41.15 | 66.3 | 0.001843%
4.14 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 9.44 | 3.86 | 8.22 | 12.08 | 15.44 | 32.88 | 48.32 | 0.001343%
4.15 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | 26.19 | 3.67 | 29.85 | 33.52 | 22.02 | 179.1 | 201.12 | 0.005591%
4.16 | 89665 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 12.9 | 1.53 | 14.98 | 16.51 | 9.18 | 89.88 | 99.06 | 0.002754%
4.17 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 11.25 | 5.41 | 8.99 | 14.4 | 54.1 | 89.9 | 144 | 0.004003%
4.18 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 72.21 | 8.09 | 84.33 | 92.42 | 64.72 | 674.64 | 739.36 | 0.02055%
4.19 | 89860 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 38.15 | 12.39 | 36.44 | 48.83 | 49.56 | 145.76 | 195.32 | 0.005429%
4.20 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 72.21 | 8.09 | 84.33 | 92.42 | 32.36 | 337.32 | 369.68 | 0.01028%
4.21 | 89683 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 255.38 | 4.26 | 322.62 | 326.88 | 17.04 | 1290.48 | 1307.52 | 0.03635%
4.22 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 90.54 | 14.72 | 101.17 | 115.89 | 117.76 | 809.36 | 927.12 | 0.02577%
4.23 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 39.62 | 9.68 | 41.03 | 50.71 | 77.44 | 328.24 | 405.68 | 0.01128%
4.24 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 402.09 | 205.81 | 308.86 | 514.67 | 411.62 | 617.72 | 1029.34 | 0.02861%
4.25 | 057315 | SBC | CAIXA INSPECAO 150x100x120cm TAMPAO FERRO FUNDIDO 175kg | UN | 10 | 2294.74 | 958.77 | 1978.49 | 2937.26 | 9587.7 | 19784.9 | 29372.6 | 0.8165%
4.26 | 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 15 | 116.59 | 8.39 | 140.84 | 149.23 | 125.85 | 2112.6 | 2238.45 | 0.06222%
4.27 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 15.75 | 2.7 | 17.46 | 20.16 | 27 | 174.6 | 201.6 | 0.005604%
4.28 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 13.19 | 2.7 | 14.18 | 16.88 | 27 | 141.8 | 168.8 | 0.004692%
4.29 | 98064 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2 | 4986.3 | 461.19 | 5921.27 | 6382.46 | 922.38 | 11842.54 | 12764.92 | 0.3548%
5 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [8 empty] | 44128.83 | 1.227%
5.1 | 190374 | SBC | VASO SANITARIO (BACIA) LOUCA BRANCA-MATERIAIS/INSTALACAO | UN | 6 | 1665.09 | 158.38 | 1972.93 | 2131.31 | 950.28 | 11837.58 | 12787.86 | 0.3555%
5.2 | 190489 | SBC | VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO DIAMANTINA COM ASSENTO | UN | 6 | 774.48 | 163.89 | 827.44 | 991.33 | 983.34 | 4964.64 | 5947.98 | 0.1653%
5.3 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 232.05 | 31.09 | 265.93 | 297.02 | 373.08 | 3191.16 | 3564.24 | 0.09908%
5.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 182.52 | 25.92 | 207.7 | 233.62 | 207.36 | 1661.6 | 1868.96 | 0.05195%
5.5 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 182.81 | 10.65 | 223.34 | 233.99 | 10.65 | 223.34 | 233.99 | 0.006504%
5.6 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 647.91 | 61.95 | 767.37 | 829.32 | 123.9 | 1534.74 | 1658.64 | 0.04611%
5.7 | 190068 | SBC | DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA | UN | 6 | 466.75 | 24.8 | 572.64 | 597.44 | 148.8 | 3435.84 | 3584.64 | 0.09964%
5.8 | 202351 | SBC | TORNEIRA P/LAVATORIO MESA DECAMATIC 1173 CONFORTO FECH.AUTOM | UN | 2 | 726 | 15.29 | 913.99 | 929.28 | 30.58 | 1827.98 | 1858.56 | 0.05166%
5.9 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 76.06 | 4.16 | 93.19 | 97.35 | 24.96 | 559.14 | 584.1 | 0.01624%
5.10 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 8 | 265.59 | 12.66 | 327.29 | 339.95 | 101.28 | 2618.32 | 2719.6 | 0.0756%
5.11 | 190664 | SBC | TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX | UN | 2 | 243.96 | 80.59 | 231.67 | 312.26 | 161.18 | 463.34 | 624.52 | 0.01736%
5.12 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 528.26 | 38.94 | 637.23 | 676.17 | 155.76 | 2548.92 | 2704.68 | 0.07518%
5.13 | 100863 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 479.42 | 38.94 | 574.71 | 613.65 | 155.76 | 2298.84 | 2454.6 | 0.06823%
5.14 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 260.83 | 25.95 | 307.91 | 333.86 | 155.7 | 1847.46 | 2003.16 | 0.05568%
5.15 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 199.65 | 25.95 | 229.6 | 255.55 | 155.7 | 1377.6 | 1533.3 | 0.04262%
6 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [8 empty] | 1064612.24 | 29.59%
6.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 928.83 | 23.11 | 1165.79 | 1188.9 | 23.11 | 1165.79 | 1188.9 | 0.03305%
6.2 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1626.71 | 28.13 | 2054.05 | 2082.18 | 28.13 | 2054.05 | 2082.18 | 0.05788%
6.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 12.44 | 1.85 | 14.07 | 15.92 | 37 | 281.4 | 318.4 | 0.008851%
6.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 13.5 | 2.58 | 14.7 | 17.28 | 51.6 | 294 | 345.6 | 0.009607%
6.5 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 62.61 | 5.18 | 74.96 | 80.14 | 51.8 | 749.6 | 801.4 | 0.02228%
6.6 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 65.2 | 7.13 | 76.32 | 83.45 | 71.3 | 763.2 | 834.5 | 0.0232%
6.7 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 68.35 | 10.58 | 76.9 | 87.48 | 21.16 | 153.8 | 174.96 | 0.004863%
6.8 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 78.9 | 7.77 | 93.22 | 100.99 | 31.08 | 372.88 | 403.96 | 0.01123%
6.9 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 82.78 | 10.7 | 95.25 | 105.95 | 42.8 | 381 | 423.8 | 0.01178%
6.10 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 96.53 | 22.21 | 101.34 | 123.55 | 44.42 | 202.68 | 247.1 | 0.006869%
6.11 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 157.63 | 30.65 | 171.11 | 201.76 | 61.3 | 342.22 | 403.52 | 0.01122%
6.12 | 064564 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO | UN | 4 | 202.82 | 20.86 | 238.74 | 259.6 | 83.44 | 954.96 | 1038.4 | 0.02886%
6.13 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 4 | 190.82 | 20.86 | 223.38 | 244.24 | 83.44 | 893.52 | 976.96 | 0.02716%
6.14 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 8.76 | 5.62 | 5.59 | 11.21 | 11240 | 11180 | 22420 | 0.6232%
6.15 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 14.65 | 6.4 | 12.35 | 18.75 | 9600 | 18525 | 28125 | 0.7818%
6.16 | 55865 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 600 | 31.51 | 17.61 | 22.72 | 40.33 | 10566 | 13632 | 24198 | 0.6726%
6.17 | 55866 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 500 | 39.27 | 17.61 | 32.65 | 50.26 | 8805 | 16325 | 25130 | 0.6986%
6.18 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 300 | 29.8 | 12.83 | 25.31 | 38.14 | 3849 | 7593 | 11442 | 0.3181%
6.19 | 059099 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm | UN | 200 | 129.23 | 50.11 | 115.3 | 165.41 | 10022 | 23060 | 33082 | 0.9196%
6.20 | 061460 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM GALV. EMBUTIR C/ TAMPA APARAF.152X152X82 | UN | 10 | 97.95 | 57.63 | 67.74 | 125.37 | 576.3 | 677.4 | 1253.7 | 0.03485%
6.21 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 130 | 13.46 | 9.76 | 7.46 | 17.22 | 1268.8 | 969.8 | 2238.6 | 0.06223%
6.22 | 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 13.42 | 7.89 | 9.28 | 17.17 | 315.6 | 371.2 | 686.8 | 0.01909%
6.23 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 60 | 31.1 | 19.44 | 20.36 | 39.8 | 1166.4 | 1221.6 | 2388 | 0.06638%
6.24 | 063119 | SBC | PARAFUSO (CHUMBADOR) DE EXPANSAO COM PORCA PARABOLT 1/2"" x 3 | UN | 500 | 5.74 | 3.16 | 4.18 | 7.34 | 1580 | 2090 | 3670 | 0.102%
6.25 | 059090 | SBC | CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO 3"" | UN | 50 | 13.73 | 11.11 | 6.46 | 17.57 | 555.5 | 323 | 878.5 | 0.02442%
6.26 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5000 | 5.68 | 1.15 | 6.12 | 7.27 | 5750 | 30600 | 36350 | 1.01%
6.27 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 8.01 | 1.55 | 8.7 | 10.25 | 4650 | 26100 | 30750 | 0.8548%
6.28 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 10.82 | 2.02 | 11.82 | 13.84 | 1212 | 7092 | 8304 | 0.2308%
6.29 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 200 | 12.07 | 0.06 | 15.38 | 15.44 | 12 | 3076 | 3088 | 0.08584%
6.30 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 26.02 | 4.49 | 28.81 | 33.3 | 4490 | 28810 | 33300 | 0.9257%
6.31 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 57.52 | 3.39 | 70.23 | 73.62 | 6780 | 140460 | 147240 | 4.093%
6.32 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 30.12 | 2.49 | 36.06 | 38.55 | 7470 | 108180 | 115650 | 3.215%
6.33 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 659 | 104.45 | 5 | 128.69 | 133.69 | 3295 | 84806.71 | 88101.71 | 2.449%
6.34 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 204.74 | 8.29 | 253.77 | 262.06 | 8290 | 253770 | 262060 | 7.285%
6.35 | 059124 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 300 | 57.93 | 20.86 | 53.29 | 74.15 | 6258 | 15987 | 22245 | 0.6184%
6.36 | 063150 | SBC | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 | UN | 300 | 55.85 | 12.26 | 59.22 | 71.48 | 3678 | 17766 | 21444 | 0.5961%
6.37 | 063052 | SBC | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm | UN | 20 | 50.23 | 21.69 | 42.6 | 64.29 | 433.8 | 852 | 1285.8 | 0.03574%
6.38 | 063109 | SBC | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 150X75MM CHAPA 20 | UN | 10 | 261.15 | 202.03 | 132.24 | 334.27 | 2020.3 | 1322.4 | 3342.7 | 0.09292%
6.39 | 063616 | SBC | EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100 | UN | 300 | 12.89 | 5.82 | 10.67 | 16.49 | 1746 | 3201 | 4947 | 0.1375%
6.40 | 063748 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50 | UN | 300 | 9.67 | 5.82 | 6.55 | 12.37 | 1746 | 1965 | 3711 | 0.1032%
6.41 | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 300 | 50.37 | 20.86 | 43.61 | 64.47 | 6258 | 13083 | 19341 | 0.5376%
6.42 | 063542 | SBC | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 | UN | 300 | 24 | 12.26 | 18.46 | 30.72 | 3678 | 5538 | 9216 | 0.2562%
6.43 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 36.07 | 22.24 | 23.92 | 46.16 | 1112 | 1196 | 2308 | 0.06416%
6.44 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 38.19 | 22.24 | 26.64 | 48.88 | 444.8 | 532.8 | 977.6 | 0.02717%
6.45 | 83555 | SINAPI | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50 | 29.11 | 14.47 | 22.79 | 37.26 | 723.5 | 1139.5 | 1863 | 0.05179%
6.46 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 55.41 | 27.77 | 43.15 | 70.92 | 277.7 | 431.5 | 709.2 | 0.01971%
6.47 | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 80.47 | 38.26 | 64.74 | 103 | 765.2 | 1294.8 | 2060 | 0.05726%
6.48 | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 66.51 | 34.23 | 50.9 | 85.13 | 513.45 | 763.5 | 1276.95 | 0.0355%
6.49 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 10 | 42.36 | 18.11 | 36.11 | 54.22 | 181.1 | 361.1 | 542.2 | 0.01507%
6.50 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 48.37 | 24.56 | 37.35 | 61.91 | 245.6 | 373.5 | 619.1 | 0.01721%
6.51 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 67.61 | 34.23 | 52.31 | 86.54 | 342.3 | 523.1 | 865.4 | 0.02406%
6.52 | 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 148.2 | 24.63 | 165.06 | 189.69 | 197.04 | 1320.48 | 1517.52 | 0.04218%
6.53 | 060004 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA 4X16W LDE416 LUMILUZ | UN | 10 | 624.83 | 62.6 | 737.18 | 799.78 | 626 | 7371.8 | 7997.8 | 0.2223%
6.54 | 060632 | SBC | LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO | UN | 8 | 76.11 | 41.73 | 55.69 | 97.42 | 333.84 | 445.52 | 779.36 | 0.02166%
6.55 | 060615 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR ALETADA 2X28 COMPLETA TASCHIBRA | UN | 80 | 286.24 | 41.73 | 324.65 | 366.38 | 3338.4 | 25972 | 29310.4 | 0.8148%
6.56 | 060044 | SBC | SPOT FLAT BRANCO EMBUTIR 1X DICROICA GU10 B65002 NEW LINE | UN | 50 | 113.52 | 41.73 | 103.57 | 145.3 | 2086.5 | 5178.5 | 7265 | 0.2019%
6.57 | 060159 | SBC | LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10 | UN | 10 | 94.01 | 41.73 | 78.6 | 120.33 | 417.3 | 786 | 1203.3 | 0.03345%
6.58 | 060314 | SBC | PROJETOR PETALA FECHADA LIGA ALUMINIO VAPOR SODIO 150W | UN | 6 | 437.63 | 103.25 | 456.91 | 560.16 | 619.5 | 2741.46 | 3360.96 | 0.09343%
6.59 | 060315 | SBC | PROJETOR PETALA FECHADA LIGA ALUMINIO F.MEDIO VP. SODIO 250W | UN | 6 | 524.75 | 106.46 | 565.22 | 671.68 | 638.76 | 3391.32 | 4030.08 | 0.112%
6.60 | 060492 | SBC | ARANDELA DECORATIVA DE VIDRO TIPO MEIA LUA ATTENA BASE E27 | UN | 8 | 300.56 | 41.73 | 342.98 | 384.71 | 333.84 | 2743.84 | 3077.68 | 0.08555%
6.61 | 060582 | SBC | LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO | UN | 20 | 480.66 | 41.73 | 573.51 | 615.24 | 834.6 | 11470.2 | 12304.8 | 0.342%
6.62 | 060192 | SBC | LUMINARIA TIPO TARTARUGA APARENTE 100W 56158/010 TRAMONTINA | UN | 30 | 193.11 | 41.73 | 205.45 | 247.18 | 1251.9 | 6163.5 | 7415.4 | 0.2061%
7 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 69903.04 | 1.943%
7.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 50 | 12.24 | 7.35 | 8.31 | 15.66 | 367.5 | 415.5 | 783 | 0.02177%
7.2 | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 5.19 | 2.31 | 4.33 | 6.64 | 23.1 | 43.3 | 66.4 | 0.001846%
7.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 4.8 | 2.7 | 3.44 | 6.14 | 27 | 34.4 | 61.4 | 0.001707%
7.4 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 7.84 | 3.48 | 6.55 | 10.03 | 34.8 | 65.5 | 100.3 | 0.002788%
7.5 | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 65.1 | 2.74 | 80.58 | 83.32 | 82.2 | 2417.4 | 2499.6 | 0.06948%
7.6 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 30.19 | 2.27 | 36.37 | 38.64 | 68.1 | 1091.1 | 1159.2 | 0.03222%
7.7 | 97337 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 166.85 | 2.54 | 211.02 | 213.56 | 76.2 | 6330.6 | 6406.8 | 0.1781%
7.8 | 070921 | SBC | AR CONDICIONADO DUTO HEAVY CARRIER 36.000 BTU/H - QUENTE/FRI | UN | 6 | 7659.68 | 698.17 | 9106.22 | 9804.39 | 4189.02 | 54637.32 | 58826.34 | 1.635%
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [8 empty] | 56144.26 | 1.561%
8.1 | 059464 | SBC | PATCH PAINEL CAT 6E 24 PORTAS | UN | 2 | 1067.38 | 67.65 | 1298.59 | 1366.24 | 135.3 | 2597.18 | 2732.48 | 0.07596%
8.2 | 059252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 2 | 864.06 | 86.06 | 1019.93 | 1105.99 | 172.12 | 2039.86 | 2211.98 | 0.06149%
8.2 | 059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | M | 3000 | 4.6 | 1.24 | 4.64 | 5.88 | 3720 | 13920 | 17640 | 0.4903%
8.3 | 059441 | SBC | PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M | UN | 48 | 56.31 | 1.21 | 70.86 | 72.07 | 58.08 | 3401.28 | 3459.36 | 0.09616%
8.4 | 062569 | SBC | PLUG MODULAR JACK 8x8 LINK + CAT.6 (FEMEA) | UN | 96 | 19.78 | 2.65 | 22.66 | 25.31 | 254.4 | 2175.36 | 2429.76 | 0.06754%
8.5 | 059036 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" PARA INSTALACAO DE TOMADAS RJ-45 | UN | 48 | 31.77 | 26.62 | 14.04 | 40.66 | 1277.76 | 673.92 | 1951.68 | 0.05425%
8.7 | 72936 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200 | 12.94 | 7.82 | 8.74 | 16.56 | 1564 | 1748 | 3312 | 0.09207%
8.8 | 72935 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 8.98 | 5.86 | 5.63 | 11.49 | 879 | 844.5 | 1723.5 | 0.04791%
8.9 | 83407 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 30.41 | 17.61 | 21.31 | 38.92 | 1761 | 2131 | 3892 | 0.1082%
8.10 | 55866 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50 | 39.27 | 17.61 | 32.65 | 50.26 | 880.5 | 1632.5 | 2513 | 0.06986%
8.11 | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 150 | 50.37 | 20.86 | 43.61 | 64.47 | 3129 | 6541.5 | 9670.5 | 0.2688%
8.12 | 063542 | SBC | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 | UN | 150 | 24 | 12.26 | 18.46 | 30.72 | 1839 | 2769 | 4608 | 0.1281%
9 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [8 empty] | 69067.8 | 1.92%
9.1 | 073212 | SBC | DUTO DESCARGA EXAUSTAO CHAPA ACO GALV.No.20 - kg/m2 | M | 170 | 176.18 | 15.93 | 209.58 | 225.51 | 2708.1 | 35628.6 | 38336.7 | 1.066%
9.2 | 073020 | SBC | EXAUSTAO AXIAL DE TRANSMISSAO EM FIBRA DE VIDRO TRIFASICO | UN | 4 | 3090.24 | 96 | 3859.5 | 3955.5 | 384 | 15438 | 15822 | 0.4398%
9.3 | 073014 | SBC | EXAUSTAO INDUSTRIAL PESADO TRIFASICO 800MM EA800-T6-HD | UN | 2 | 5823.87 | 186.34 | 7268.21 | 7454.55 | 372.68 | 14536.42 | 14909.1 | 0.4144%
10 |  |  | SOLO E FUNDACOES | [8 empty] | 628611.8 | 17.47%
10.1 | 020203 | SBC | LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL | m² | 2500 | 1.43 | 1.28 | 0.55 | 1.83 | 3200 | 1375 | 4575 | 0.1272%
10.1 | 020503 | SBC | COMPACTACAO MEC SOLO MELHORADO EM CAMADAS 20 CM | m³ | 45 | 1.62 | 0.24 | 1.83 | 2.07 | 10.8 | 82.35 | 93.15 | 0.002589%
10.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 131 | 55.84 | 26.25 | 45.22 | 71.47 | 3438.75 | 5923.82 | 9362.57 | 0.2603%
10.3 | 101139 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 131 | 14.63 | 3.12 | 15.6 | 18.72 | 408.72 | 2043.6 | 2452.32 | 0.06817%
10.4 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 1166 | 16.8 | 2.18 | 19.32 | 21.5 | 2541.88 | 22527.12 | 25069 | 0.6969%
10.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 17 | 451.22 | 57.4 | 520.16 | 577.56 | 975.8 | 8842.72 | 9818.52 | 0.2729%
10.6 | 040318 | SBC | ESTRUTURA METALICA ACO-VERGALHAO 1"" | KG | 1166 | 19.23 | 6.33 | 18.28 | 24.61 | 7380.78 | 21314.48 | 28695.26 | 0.7977%
10.7 | 030040 | SBC | CORTINA CONCR.ESTRUT.1:2:2,5 fck=19MPa+278 L/agua-FORMAS/ACO | m³ | 89 | 3444.4 | 1324.07 | 3084.76 | 4408.83 | 117842.23 | 274543.64 | 392385.87 | 10.91%
10.8 | 020088 | SBC | ESCAVACAO MECANICA CEU ABERTO,ROCHA DURA,S/EXPL.S/ESCORAS | m³ | 150 | 317.9 | 80.19 | 326.72 | 406.91 | 12028.5 | 49008 | 61036.5 | 1.697%
10.9 | 031262 | SBC | CONCRETO 1:2:2,5 fck=18Mpa+278 L/agua PARA VIGAS BALDRAME | m³ | 5 | 992.26 | 532.74 | 737.35 | 1270.09 | 2663.7 | 3686.75 | 6350.45 | 0.1765%
10.10 | 031301 | SBC | ESTACA METALICA CRAVADA PERFIL H 10"" - 50 TONELADAS | M | 124 | 471.32 | 46.55 | 556.73 | 603.28 | 5772.2 | 69034.52 | 74806.72 | 2.079%
10.11 | 020031 | SBC | COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO | m³ | 42 | 213.22 | 43.71 | 229.21 | 272.92 | 1835.82 | 9626.82 | 11462.64 | 0.3186%
10.12 | 102715 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | m² | 90 | 21.74 | 0.32 | 27.5 | 27.82 | 28.8 | 2475 | 2503.8 | 0.0696%
11 |  |  | RAMPA CORRIMÂO | [8 empty] | 480790.11 | 13.36%
11.1 | 040160 | SBC | TELA ACO ELETROSOLDADA Q-196 4,2mm MALHA 10x10cm (3,11kg/m2) | m² | 198 | 58.01 | 3.09 | 71.16 | 74.25 | 611.82 | 14089.68 | 14701.5 | 0.4087%
11.2 | 111607 | SBC | CORRIMAO INOX 304 (MONTANTE) COM 1 PERFIL U | M | 148 | 297.45 | 15.98 | 364.75 | 380.73 | 2365.04 | 53983 | 56348.04 | 1.566%
11.3 | 112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | M | 81 | 820.48 | 214.19 | 836.02 | 1050.21 | 17349.39 | 67717.62 | 85067.01 | 2.365%
11.4 | 150053 | SBC | VIDRO TEMPERADO VERDE 8mm PARA APLICACAO CAIXILHO ALUMINIO | m² | 81 | 396.14 | 20.31 | 486.74 | 507.05 | 1645.11 | 39425.94 | 41071.05 | 1.142%
11.5 | 040318 | SBC | ESTRUTURA METALICA ACO-VERGALHAO 1"" | KG | 826 | 19.23 | 6.33 | 18.28 | 24.61 | 5228.58 | 15099.28 | 20327.86 | 0.5651%
11.6 | 102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 22.3 | 497.55 | 62.09 | 574.77 | 636.86 | 1384.6 | 12817.37 | 14201.97 | 0.3948%
11.7 | 021120 | SBC | FORNEC/CORTE/DOBRA ACO CA-50 EM BLOCOS E CINTAS CONCRETO | KG | 826 | 103.29 | 25.34 | 106.87 | 132.21 | 20930.84 | 88274.62 | 109205.46 | 3.036%
11.8 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 120 | 155.83 | 36.58 | 162.88 | 199.46 | 4389.6 | 19545.6 | 23935.2 | 0.6653%
11.9 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 10 | 498.51 | 408.46 | 229.63 | 638.09 | 4084.6 | 2296.3 | 6380.9 | 0.1774%
11.10 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 112 | 302.75 | 49.59 | 337.93 | 387.52 | 5554.08 | 37848.16 | 43402.24 | 1.206%
11.11 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm | m² | 152 | 224.15 | 0 | 286.91 | 286.91 | 0 | 43610.32 | 43610.32 | 1.212%
11.12 | 112412 | SBC | CAIXILHO ALUMINIO FIXO PARA CHAPA DE POLICARBONATO 5mm | m² | 152 | 115.85 | 65.1 | 83.18 | 148.28 | 9895.2 | 12643.36 | 22538.56 | 0.6265%
12 |  |  | ESCADA PRINCIPAL AUDITORIO E SUBSOLO 1 | [8 empty] | 322193.11 | 8.956%
12.1 | 170890 | SBC | GRANITO CINZA ANDORINHA EM PISO | m² | 152 | 304.02 | 68.87 | 320.27 | 389.14 | 10468.24 | 48681.04 | 59149.28 | 1.644%
12.2 | 022092 | SBC | RETIRADA PISO BORRACHA PLURIGOMA COLADO | m² | 60 | 29.84 | 26.28 | 11.91 | 38.19 | 1576.8 | 714.6 | 2291.4 | 0.0637%
12.3 | 111607 | SBC | CORRIMAO INOX 304 (MONTANTE) COM 1 PERFIL U | M | 112 | 297.45 | 15.98 | 364.75 | 380.73 | 1789.76 | 40852 | 42641.76 | 1.185%
12.4 | 112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | M | 45.48 | 820.48 | 214.19 | 836.02 | 1050.21 | 9741.36 | 38022.19 | 47763.55 | 1.328%
12.5 | 112690 | SBC | BRISE METALICO DE ALUMINIO,B57 BRANCO NIEVE 7000 HUNTER DOUG | m² | 3.79 | 557.51 | 79.28 | 634.33 | 713.61 | 300.47 | 2404.11 | 2704.58 | 0.07518%
12.6 | 111514 | SBC | PORTA CORTA FOGO CHAPA ACO 2 FL.2,30x2,10m | UN | 2 | 5716.84 | 377.5 | 6940.05 | 7317.55 | 755 | 13880.1 | 14635.1 | 0.4068%
12.7 | 022242 | SBC | RETIRADA TAPETE/CARPETE COLADO EM PISO | m² | 451 | 1.53 | 1.28 | 0.67 | 1.95 | 577.28 | 302.17 | 879.45 | 0.02445%
12.8 | 170101 | SBC | CARPETE ALTO TRAFEGO SMART INDIGO 1632 3.5X3000MM SAO CARLOS | m² | 451 | 161.29 | 2.15 | 204.3 | 206.45 | 969.65 | 92139.3 | 93108.95 | 2.588%
12.9 | 022719 | SBC | RETIRADA FORRO MADEIRA | m² | 652 | 11.28 | 10.05 | 4.38 | 14.43 | 6552.6 | 2855.76 | 9408.36 | 0.2615%
12.10 | 120050 | SBC | REVESTIMENTO DE PAREDES COM QUALIGESSO 60 ESPESSURA 18mm | m² | 652 | 59.45 | 12.75 | 63.34 | 76.09 | 8313 | 41297.68 | 49610.68 | 1.379%
13 |  |  | MEZANINO/TETO | [8 empty] | 286071.16 | 7.952%
13.1 | 170890 | SBC | GRANITO CINZA ANDORINHA EM PISO | m² | 258.13 | 304.02 | 68.87 | 320.27 | 389.14 | 17777.41 | 82671.29 | 100448.7 | 2.792%
13.2 | 022026 | SBC | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm | m² | 78.13 | 84.38 | 71.1 | 36.9 | 108 | 5555.04 | 2883 | 8438.04 | 0.2346%
13.3 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO | m² | 79.13 | 20 | 17.55 | 8.05 | 25.6 | 1388.73 | 636.99 | 2025.72 | 0.05631%
13.4 | 171352 | SBC | CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm | m² | 258.13 | 52.76 | 18.06 | 49.47 | 67.53 | 4661.82 | 12769.69 | 17431.51 | 0.4846%
13.5 | 150053 | SBC | VIDRO TEMPERADO VERDE 8mm PARA APLICACAO CAIXILHO ALUMINIO | m² | 12.33 | 396.14 | 20.31 | 486.74 | 507.05 | 250.42 | 6001.5 | 6251.92 | 0.1738%
13.6 | 110753 | SBC | PORTA COMPLETA MAD.1 FL 0,80x2,10m REV.LAMINADO C/FERRAGENS | UN | 1 | 2318.45 | 676.1 | 2291.51 | 2967.61 | 676.1 | 2291.51 | 2967.61 | 0.08249%
13.7 | 170101 | SBC | CARPETE ALTO TRAFEGO SMART INDIGO 1632 3.5X3000MM SAO CARLOS | m² | 160 | 161.29 | 2.15 | 204.3 | 206.45 | 344 | 32688 | 33032 | 0.9182%
13.8 | 022242 | SBC | RETIRADA TAPETE/CARPETE COLADO EM PISO | m² | 160 | 1.53 | 1.28 | 0.67 | 1.95 | 204.8 | 107.2 | 312 | 0.008673%
13.9 | 022731 | SBC | RETIRADA FORRO DE GESSO | m² | 548 | 41.29 | 34.79 | 18.06 | 52.85 | 19064.92 | 9896.88 | 28961.8 | 0.8051%
13.10 | 120714 | SBC | FORRO ARMSTRONG GEORGIAN TEGULAR 0,625x0,625mm | m² | 548 | 118.16 | 25.18 | 126.06 | 151.24 | 13798.64 | 69080.88 | 82879.52 | 2.304%
13.11 | 022323 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE CHILLER DE AR CONDICIONADO | UN | 1 | 2595.58 | 2342.96 | 979.38 | 3322.34 | 2342.96 | 979.38 | 3322.34 | 0.09235%
14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 34411.52 | 0.9566%
14.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 752 | 35.75 | 29.68 | 16.08 | 45.76 | 22319.36 | 12092.16 | 34411.52 | 0.9566%
[9 empty] | Totais -> | 828.121,40 | 2.769.316,30 | 3.597.437,70
[9 empty] | Total sem BDI |  | 2810640.84
[9 empty] | Total do BDI |  | 786796.86
[9 empty] | Total Geral |  | 3597437.7
_______________________________________________________________